## Kotle
Kotle na tuhá paliva
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Způsob dodávky paliva | Jmenovitý tepelný výkon Pr (kW) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Preferenční palivo (pouze jedno) | Ostatní vhodná paliva | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | BENEKOV C27 | BENEKOV C27 | samočinná | 25 | 83 | Hnědé uhlí | dřevní pelety | BENEKOVterm s.r.o. | SVT20001 | 2015-08-14
2 | ATMOS - kotel na zplynování hnědého uhlí C40S | ATMOS C40S | ruční | 40 | 77 | Hnědé uhlí | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT4007 | 2015-08-17
3 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D14P | ATMOS D14P | samočinná | 14 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT852 | 2015-08-17
4 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D15P | ATMOS D15P | samočinná | 15 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT867 | 2015-08-17
5 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D20P | ATMOS D20P | samočinná | 22 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT871 | 2015-08-17
6 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D21P | ATMOS D21P | samočinná | 19.5 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT859 | 2015-08-17
7 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D25P | ATMOS D25P | samočinná | 24 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT890 | 2015-08-17
8 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D30P | ATMOS D30P | samočinná | 29.8 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT874 | 2015-08-17
9 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D31P | ATMOS D31P | samočinná | 30 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT893 | 2015-08-17
10 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D40P | ATMOS D40P | samočinná | 40 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT5195 | 2015-08-17
11 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D50P | ATMOS D50P (D45P) | samočinná | 45 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT888 | 2015-08-17
12 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D80P | ATMOS D80P | samočinná | 80 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20002 | 2015-08-18
13 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 08 | KP 08 | samočinná | 8 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5626 | 2015-08-18
14 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 08S | KP 08S | samočinná | 8 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5627 | 2015-08-18
15 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 11 | KP 11 | samočinná | 19.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT358 | 2015-08-18
16 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 11.1 | KP 11.1 | samočinná | 14.9 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1381 | 2015-08-18
17 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12 | KP 12 | samočinná | 19.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1413 | 2015-08-18
18 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1 | KP 12.1 | samočinná | 14.9 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5625 | 2015-08-18
19 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1S | KP 12.1S | samočinná | 14.9 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5623 | 2015-08-18
20 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12S | KP 12S | samočinná | 19.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1374 | 2015-08-18
21 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 21 | KP 21 | samočinná | 29 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1341 | 2015-08-18
22 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 22 | KP 22 | samočinná | 29 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1416 | 2015-08-18
23 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 22S | KP 22S | samočinná | 29 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1409 | 2015-08-18
24 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 51 | KP 51 | samočinná | 49.5 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1344 | 2015-08-18
25 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 51.1 | KP 51.1 | samočinná | 44.9 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5628 | 2015-08-18
26 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52 | KP 52 | samočinná | 49.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1478 | 2015-08-18
27 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1 | KP 52.1 | samočinná | 44.9 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5630 | 2015-08-18
28 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1S | KP 52.1S | samočinná | 44.9 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT5631 | 2015-08-18
29 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52S | KP 52S | samočinná | 49.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1483 | 2015-08-18
30 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 61 | KP 61 | samočinná | 62 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1480 | 2015-08-18
31 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 62 | KP 62 | samočinná | 62 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1423 | 2015-08-18
32 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 62S | KP 62S | samočinná | 62 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1411 | 2015-08-18
33 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 82 | KP 82 | samočinná | 82 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1482 | 2015-08-18
34 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 82S | KP 82S | samočinná | 82 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | PONAST, spol. s r.o. | SVT1426 | 2015-08-18
35 | EKOEFEKT BIO 19 - kotel na zplynování dřeva | EB 19 | ruční | 19 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | EKOEFEKT a.s. | SVT20003 | 2015-08-18
36 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC18GD | ATMOS DC18GD (DC18GSE) | ruční | 19 | 80 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20004 | 2015-08-20
37 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC25GD | ATMOS DC25GD (DC25GSE) | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20005 | 2015-08-20
38 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC30GD | ATMOS DC30GD (DC30GSE) | ruční | 29.8 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20006 | 2015-08-20
39 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC40GD | ATMOS DC40GD (DC40GSE) | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20007 | 2015-08-20
40 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GD | ATMOS DC50GD (DC50GSE) | ruční | 50 | 80 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20008 | 2015-08-20
41 | ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC25S | ATMOS AC25S | ruční | 25 | 77 | Hnědouhelné brikety | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20009 | 2015-08-20
42 | ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC35S | ATMOS AC35S | ruční | 35 | 78 | Hnědouhelné brikety | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20010 | 2015-08-20
43 | ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC45S | ATMOS AC45S | ruční | 45 | 77 | Hnědouhelné brikety | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20011 | 2015-08-20
44 | VIADRUS P7C | P7C-S22D-00.15 | ruční | 22 | 80 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | VIADRUS, a.s. | SVT20012 | 2015-09-03
45 | VIADRUS P7C | P7C-S38D-00.15 | ruční | 38 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | VIADRUS, a.s. | SVT20013 | 2015-09-03
46 | VIADRUS A3W | A3W-S25P-00.15 | samočinná | 25 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | VIADRUS, a.s. | SVT20014 | 2015-09-03
47 | VIADRUS A5W | A5W-S25P-00.15 | samočinná | 25 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | VIADRUS, a.s. | SVT20015 | 2015-09-03
48 | VIADRUS A5C | A5C-S25P-00.15 | samočinná | 25 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | VIADRUS, a.s. | SVT20016 | 2015-09-03
49 | EKOGALVA Atomatický kotel EkoScroll | EkoScroll V7 PLUS PELLET 19 kW | samočinná | 19 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Ekogalva s.r.o. | SVT5925 | 2015-09-04
50 | EKOGALVA Atomatický kotel EkoScroll | EkoScroll V7 PLUS PELLET 38 kW | samočinná | 38 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Ekogalva s.r.o. | SVT5929 | 2015-09-04
51 | Automatický teplovodní kotel SLOKOV | VARIANT SL22 A | samočinná | 27 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Obchodní společnost Slokov a.s. | SVT20017 | 2015-09-11
52 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 10 | samočinná | 10.32 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT6069 | 2015-09-17
53 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 15 | samočinná | 14.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT6097 | 2015-09-17
54 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 20 | samočinná | 19.43 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT6071 | 2015-09-17
55 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 30 | samočinná | 31.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT6098 | 2015-09-17
56 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 40 | samočinná | 42.48 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT6096 | 2015-09-17
57 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 150 | samočinná | 154.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT7168 | 2015-09-17
58 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 200 | samočinná | 201.4 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OPOP, s. r.o. | SVT7169 | 2015-09-17
59 | Licotherm – teplovodní kotel s automatickou podávkou paliva | AM 24 Licotherm BIO | samočinná | 24 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s. | SVT4645 | 2015-09-21
60 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC20GS | ATMOS DC20GS | ruční | 20 | 76 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT935 | 2015-09-22
61 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 20 PROFI | ruční | 20 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7294 | 2015-09-23
62 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 20 LAMBDA | ruční | 20 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7295 | 2015-09-23
63 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 25 PROFI | ruční | 25 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7296 | 2015-09-23
64 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 25 LAMBDA | ruční | 25 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7297 | 2015-09-23
65 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 30 PROFI | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7298 | 2015-09-23
66 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 30 LAMBDA | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7299 | 2015-09-23
67 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 35 PROFI | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7300 | 2015-09-23
68 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 35 LAMBDA | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7301 | 2015-09-23
69 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 40 PROFI | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7302 | 2015-09-23
70 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 40 LAMBDA | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7303 | 2015-09-23
71 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 45 PROFI | ruční | 45 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7304 | 2015-09-23
72 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 45 LAMBDA | ruční | 45 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7305 | 2015-09-23
73 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 50 PROFI | ruční | 50 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7306 | 2015-09-23
74 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 50 LAMBDA | ruční | 50 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7307 | 2015-09-23
75 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 55 PROFI | ruční | 55 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7308 | 2015-09-23
76 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 55 LAMBDA | ruční | 55 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT7309 | 2015-09-23
77 | Kotel na biomasu Variant Pellets 20 | Variant Pellets 20 | samočinná | 17.5 | 75 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Kadria s.r.o. | SVT388 | 2015-09-24
78 | Kotel na biomasu Variant Pellets 30 | Variant Pellets 30 | samočinná | 27.6 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Kadria s.r.o. | SVT3717 | 2015-09-24
79 | Kotel na biomasu Variant Pellets 40 | Variant Pellets 40 | samočinná | 37.7 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Kadria s.r.o. | SVT3718 | 2015-09-24
80 | Kotel na pelety ENBRA | ENBRA TP-EKO 19 PELLET | samočinná | 19 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | ENBRA, a.s. | SVT7330 | 2015-09-25
81 | Kotel na pelety ENBRA | ENBRA TP-EKO 38 PELLET | samočinná | 38 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | ENBRA, a.s. | SVT20018 | 2015-09-25
82 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC32GS | ATMOS DC32GS | ruční | 32 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT937 | 2015-09-29
83 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GSX | ATMOS DC50GSX | ruční | 49 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT939 | 2015-09-29
84 | ATMOS - kotel na zplynování dřevěných briket DC30RS | ATMOS DC30RS | ruční | 32 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT1089 | 2015-09-29
85 | ATMOS - Automatický kotel na pelety C20S s úpravou pro hořák | ATMOS C20S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT5317 | 2015-09-29
86 | ATMOS - Automatický kotel na pelety AC35S s úpravou pro hořák | ATMOS AC35S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT5316 | 2015-09-29
87 | Automatický kotel na pelety KADRIA | Variant Pellets 30 | samočinná | 27.56 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Kadria s.r.o. | SVT3717 | 2015-09-29
88 | Automatický kotel na pelety KADRIA | Variant Pellets 40 | samočinná | 37.66 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Kadria s.r.o. | SVT3718 | 2015-09-29
89 | BENEKOV C 16P | BENEKOV C 16P | samočinná | 20 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6004 | 2015-10-02
90 | BENEKOV C 26P | BENEKOV C 26P | samočinná | 26 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6005 | 2015-10-02
91 | BENEKOV C 51P | BENEKOV C 51P | samočinná | 49 | 83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6006 | 2015-10-02
92 | BENEKOV R 16 | BENEKOV R 16 | samočinná | 20 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6007 | 2015-10-02
93 | BENEKOV R 26 | BENEKOV R 26 | samočinná | 26 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6008 | 2015-10-02
94 | BENEKOV R 51 | BENEKOV R 51 | samočinná | 49 | 83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6009 | 2015-10-02
95 | BENEKOV S 16 | BENEKOV S 16 | samočinná | 20 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6010 | 2015-10-02
96 | BENEKOV S 26 | BENEKOV S 26 | samočinná | 26 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6011 | 2015-10-02
97 | BENEKOV S 51 | BENEKOV S51 | samočinná | 49 | 83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | BENEKOVterm s.r.o. | SVT6012 | 2015-10-02
98 | Petrojet teplovodní kotel MultiBio | MultiBio 30 E | samočinná | 29.8 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Petrojet Trade, s.r.o. | SVT5875 | 2015-10-13
99 | Petrojet teplovodní kotel MultiBio | MultiBio 30 ES | samočinná | 29.8 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Petrojet Trade, s.r.o. | SVT5910 | 2015-10-13
100 | Petrojet teplovodní kotel MultiBio | MultiBio 49 | samočinná | 49 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Petrojet Trade, s.r.o. | SVT6657 | 2015-10-13
101 | ATTACK FD 25 Automatický kotel na tuhá paliva | ATTACK FD 25 Automat | samočinná | 24.24 | 77 | Černé uhlí | hnědé uhlí, dřevní pelety | ATTACK, s.r.o. | SVT6503 | 2015-10-13
102 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 16 | samočinná | 16 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Eco Engineering 2050 GmbH | SVT6502 | 2015-10-13
103 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 20 | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Eco Engineering 2050 GmbH | SVT6601 | 2015-10-13
104 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 25 | samočinná | 25 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Eco Engineering 2050 GmbH | SVT6603 | 2015-10-13
105 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 32 | samočinná | 32 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | Eco Engineering 2050 GmbH | SVT6487 | 2015-10-13
106 | ROJEK - automatický kotel A 25 na uhlí a na pelety | ROJEK A 25 | samočinná | 25 | 80 | Hnědé uhlí | Lisované dřevo ve formě pelet | ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | SVT6629 | 2015-10-13
107 | ROJEK - automatický kotel A BIO 25 na pelety | ROJEK A BIO 25 | samočinná | 25 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | SVT6630 | 2015-10-13
108 | ROJEK - automatický kotel TKA BIO 25 | ROJEK TKA BIO 25 | samočinná | 25 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | SVT1400 | 2015-10-13
109 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 15 STANDARD | ruční | 15 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2200 | 2015-10-26
110 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 15 LAMBDA | ruční | 15 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2567 | 2015-10-26
111 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 15 PROFI | ruční | 15 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2247 | 2015-10-26
112 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 25 STANDARD | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2190 | 2015-10-26
113 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 25 LAMBDA | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2571 | 2015-10-26
114 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 25 PROFI | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2249 | 2015-10-26
115 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 30 STANDARD | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2221 | 2015-10-26
116 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 30 LAMBDA | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2575 | 2015-10-26
117 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 30 PROFI | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2254 | 2015-10-26
118 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 35 STANDARD | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2237 | 2015-10-26
119 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 35 LAMBDA | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2576 | 2015-10-26
120 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 35 PROFI | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2257 | 2015-10-26
121 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 40 STANDARD | ruční | 40 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2241 | 2015-10-26
122 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 40 LAMBDA | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2578 | 2015-10-26
123 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 40 PROFI | ruční | 40 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2565 | 2015-10-26
124 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 45 STANDARD | ruční | 45 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2244 | 2015-10-26
125 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 45 LAMBDA | ruční | 45 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2581 | 2015-10-26
126 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 45 PROFI | ruční | 45 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | ATTACK, s.r.o. | SVT2566 | 2015-10-26
127 | BENEKOV CosmoTHERM U 26 | CosmoTHERM U 26 | samočinná | 25 | 83 | Hnědé uhlí (včetně briket) | Lisované dřevo ve formě pelet | BENEKOVterm s.r.o. | SVT20020 | 2015-11-03
128 | ATMOS - Automatický kotel na pelety DC25S úpravou pro hořák | ATMOS DC25S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20021 | 2015-11-04
129 | ATMOS - Automatický kotel na pelety DC22S úpravou pro hořák | ATMOS DC22S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20022 | 2015-11-04
130 | ATMOS - Automatický kotel na pelety AC25S s úpravou pro hořák | ATMOS AC25S s úpravou pro hořák | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20023 | 2015-11-04
131 | ATMOS - Automatický kotel na pelety C18S s úpravou pro hořák | ATMOS C18S s úpravou pro hořák | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | ATMOS Jaroslav Cankař a syn | SVT20024 | 2015-11-04
132 | KOVARSON - Automatický kotel GEKON 20 kW | GEKON 20 | samočinná | 20 | 77 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | KOVARSON, s.r.o. | SVT20025 | 2015-11-05
133 | KOVARSON - Automatický kotel GEKON 25 kW | GEKON 25 | samočinná | 25 | 77 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | KOVARSON, s.r.o. | SVT20026 | 2015-11-05
134 | Termo-tech PWTK Kotel KRS TECH-DUO HANA 22 | HANA 22 kW | samočinná | 22 | 77 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | Florian tepelná technika s.r.o. | SVT20043 | 2015-11-12
135 | Elektromet - automatický kotel | Elmet trade EKO MDP 15 | samočinná | 15 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE OSVČ | SVT7193 | 2015-11-12
136 | Elektromet - automatický kotel | Elmet trade EKO MDP 20 | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE OSVČ | SVT7194 | 2015-11-12
137 | Elektromet - automatický kotel | Elmet trade EKO MDP 25 | samočinná | 25 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE OSVČ | SVT7195 | 2015-11-12
138 | Zplyňovací kotel na dřevo Dakon | NP Pyro 22 | ruční | 22 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT20056 | 2015-11-23
139 | Zplyňovací kotel na dřevo Dakon | NP Pyro 40 | ruční | 40 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT20057 | 2015-11-23
140 | Zplyňovací kotel na dřevo Dakon | NP Pyro 50 | ruční | 50 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT20058 | 2015-11-23
141 | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 171-22 W | ruční | 22 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT20059 | 2015-11-23
142 | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 171-40 W | ruční | 40 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT20060 | 2015-11-23
143 | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 171-50 W | ruční | 50 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT20061 | 2015-11-23
144 | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 161-18 | ruční | 18 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT6642 | 2015-11-23
145 | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 161-24 | ruční | 24 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT6643 | 2015-11-23
146 | VIADRUS A3W | A3W-S25B-00.15 | samočinná | 25 | 79 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | VIADRUS, a.s. | SVT7569 | 2015-11-24
147 | VIADRUS A3W | A3W-A25B-00.15 | samočinná | 25 | 79 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | VIADRUS, a.s. | SVT7568 | 2015-11-24
148 | KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 25 kW | MAKAK 25 | ruční | 25 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | KOVARSON, s.r.o. | SVT5438 | 2015-11-24
149 | KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 30 kW | MAKAK 30 | ruční | 30 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | KOVARSON, s.r.o. | SVT5439 | 2015-11-24
150 | KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 35 kW | MAKAK 35 | ruční | 35 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | KOVARSON, s.r.o. | SVT5440 | 2015-11-24
151 | KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 40 kW | MAKAK 40 | ruční | 40 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | KOVARSON, s.r.o. | SVT5441 | 2015-11-24
152 | Automatický kotel na pelety Elektromet TOP-EKO BIO 15 | TOP-EKO BIO 15 | samočinná | 15 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OHŘÍVACÍ TECHNIKA a.s. | SVT7371 | 2015-11-25
153 | Automatický kotel na pelety Elektromet TOP-EKO BIO 20 | TOP-EKO BIO 20 | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OHŘÍVACÍ TECHNIKA a.s. | SVT7373 | 2015-11-25
154 | Automatický kotel na pelety Elektromet TOP-EKO BIO 25 | TOP-EKO BIO 25 | samočinná | 25 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | OHŘÍVACÍ TECHNIKA a.s. | SVT7374 | 2015-11-25
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu způsob dodávky paliva: - ruční - samočinná
Note on E3: Zadejte jmenovitý tepelný výkon v kW. Dle podmínek NAŇÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí smĎrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Note on F3: Zadejte sezónní energetickou účinnost vytápění v % (při použití preferenčního paliva). Dle podmínek NAŇÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí smĎrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Note on G3: Vyberte ze seznamu typ preferenčního paliva (zadává se pouze jeden typ paliva).
Note on J3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Systém | Jmenovitý tepelný výkon Prated (kW) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Topný faktor COP (-) | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
[5 empty] | Provoz teplota - Vysoká | Provoz teplota - Nízká
1 | AC Heating Convert AW6, tepelné čerpadlo | Convert AW6 | vzduch-voda | 6.8 | 124.548 | 171.496 | 3.76 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 3636 | 2015-09-17 | vzduch-voda
2 | AC Heating Convert AW9, tepelné čerpadlo | Convert AW9 | vzduch-voda | 9.8 | 133.86 | 178.092 | 3.7 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 3635 | 2015-09-17 | voda-voda
3 | AC Heating Convert AW14, tepelné čerpadlo | Convert AW14 | vzduch-voda | 14.2 | 135.412 | 179.256 | 3.85 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 3634 | 2015-09-17 | země-voda
4 | AC Heating Convert AW16, tepelné čerpadlo | Convert AW16 | vzduch-voda | 15.5 | 135.412 | 179.256 | 3.85 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 3633 | 2015-09-17
5 | AC Heating Convert AW16-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW16-3P | vzduch-voda | 16 | 117.176 | 152.096 | 3.57 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 3632 | 2015-09-17
6 | AC Heating Convert AW19-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW19-3P | vzduch-voda | 18.5 | 117.176 | 152.096 | 3.55 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 665 | 2015-09-17
7 | AC Heating Convert AW22-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW22-3P | vzduch-voda | 22.4 | 117.176 | 152.096 | 3.73 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 664 | 2015-09-17
8 | AC Heating Convert AW28-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW28-3P | vzduch-voda | 27.5 | 117.176 | 152.096 | 3.5 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT 661 | 2015-09-17
9 | Daikin Altherma nízkoteplotní 6 kW | ERLQ006CAV3+EHBH(X)08CB3V | vzduch-voda | 4.56 | 124 | 173 | 3.44 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. | SVT 784 | 2015-10-29
10 | Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW | ERLQ008CAV3+EHBH(X)08CBV3 | vzduch-voda | 5.8 | 124 | 173 | 3.44 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. | SVT 827 | 2015-10-29
11 | Daikin Altherma nízkoteplotní 11 kW | ERLQ011CAW1+EHVH(X)16S26CB9W | vzduch-voda | 9.06 | 124 | 149 | 3.36 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. | SVT 869 | 2015-10-29
12 | Daikin Altherma nízkoteplotní 14 KW | ERLQ014CAW1+EHVH(X)16S26CB9W | vzduch-voda | 10.13 | 120 | 149 | 3.36 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. | SVT 882 | 2015-10-29
13 | Daikin Altherma nízkoteplotní 16 KW | ERLQ016CAW1+EHVH(X)16S26CB9W | vzduch-voda | 10.95 | 122 | 149 | 3.25 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o. | SVT 886 | 2015-10-29
14 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1-10A(I) | BWL-1-10A(I) | vzduch-voda | 9.4 | 118 | 145 | 3.65 | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT765 | 2015-11-02
15 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1-14A(I) | BWL-1-14A(I) | vzduch-voda | 13.5 | 118 | 145 | 3.6 | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT767 | 2015-11-02
16 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1-12A(I) | BWL-1-12A(I) | vzduch-voda | 11.7 | 118 | 145 | 3.7 | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT766 | 2015-11-02
18 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S - 07/230V | BWL-1S - 07/230V | vzduch-voda | 7 | 133.4 | 180 | 3.16 | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT7014 | 2015-11-02
19 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S - 10/400V | BWL-1S - 10/400V | vzduch-voda | 10 | 129.7 | 195.2 | 3.7 | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT7022 | 2015-11-02
20 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S - 14/400V | BWL-1S - 14/400V | vzduch-voda | 12 | 130.8 | 177.7 | 3.7 | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT7024 | 2015-11-02
21 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 06 ECONOMIC | HP3AWX 06 ECO | vzduch-voda | 6 | 110 | 140 | 3.5 | PZP HEATING a. s. | SVT5604 | 2015-11-03
22 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 08 ECONOMIC | HP3AWX 08 ECO | vzduch-voda | 8 | 114 | 146 | 3.5 | PZP HEATING a. s. | SVT5606 | 2015-11-03
23 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 10 ECONOMIC | HP3AWX 10 ECO | vzduch-voda | 11 | 117 | 152 | 3.7 | PZP HEATING a. s. | SVT5607 | 2015-11-03
24 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 14 ECONOMIC | HP3AWX 14 ECO | vzduch-voda | 13.2 | 114 | 145 | 3.6 | PZP HEATING a. s. | SVT5608 | 2015-11-03
25 | NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo | WWBC 9,5 H-B/P | vzduch-voda | 7 | _ | 126 | 3.2 | NOSRETI a.s. | SVT 6965 | 2015-11-04
26 | NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo | WWBC 13,5 H-B-S | vzduch-voda | 12.2 | _ | 127 | 3.21 | NOSRETI a.s. | SVT 6966 | 2015-11-04
27 | NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo | WWBC 19,5 H-B-S | vzduch-voda | 15 | _ | 128 | 3.33 | NOSRETI a.s. | SVT 6967 | 2015-11-04
28 | IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 50 | IVT AIR X 50 | vzduch-voda | 4.26 | 139 | 197 | 3.89 | Tepelná čerpadla IVT s.r.o. | SVT6511 | 2015-11-10
29 | IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 70 | IVT AIR X 70 | vzduch-voda | 5.44 | 145 | 203 | 4.13 | Tepelná čerpadla IVT s.r.o. | SVT6512 | 2015-11-10
30 | IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 90 | IVT AIR X 90 | vzduch-voda | 7.32 | 143 | 199 | 4.23 | Tepelná čerpadla IVT s.r.o. | SVT6513 | 2015-11-10
31 | IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 130 | IVT AIR X 130 | vzduch-voda | 10.12 | 143 | 202 | 4.05 | Tepelná čerpadla IVT s.r.o. | SVT6514 | 2015-11-10
32 | IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 170 | IVT AIR X 170 | vzduch-voda | 11 | 145 | 197 | 4.03 | Tepelná čerpadla IVT s.r.o. | SVT6515 | 2015-11-10
33 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F2030-9 | vzduch-voda | 7.75 | 125 | 152 | 3.86 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT5382 | 2015-11-11
34 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F2030-7 | vzduch-voda | 5.88 | 125 | 152 | 4.11 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT5381 | 2015-11-11
35 | Tepelné čerpadlo Spirála BW10 | BW10 | země-voda | 10.35 | 128.8 | 181.5 | 4.47 | Stuchlík Josef OSVČ | SVT6830 | 2015-11-13
36 | Tepelné čerpadlo Spirála BW13 | BW13 | země-voda | 13.02 | 128.8 | 181.5 | 4.45 | Stuchlík Josef OSVČ | SVT6828 | 2015-11-13
37 | Tepelné čerpadlo Spirála BW5 | BW5 | země-voda | 4.87 | 128.8 | 181.5 | 4.47 | Stuchlík Josef OSVČ | SVT6832 | 2015-11-13
38 | Tepelné čerpadlo Spirála BW8 | BW8 | země-voda | 7.67 | 128.8 | 181.5 | 4.47 | Stuchlík Josef OSVČ | SVT6831 | 2015-11-13
39 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1255-16 | země-voda | 9.42 | 150 | 199 | 4.92 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1649 | 2015-11-13
40 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1245-12 | země-voda | 11.57 | 141 | 183 | 4.8 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1576 | 2015-11-13
41 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1245-10 | země-voda | 9.95 | 148 | 194 | 5.03 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1574 | 2015-11-13
42 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1245-8 | země-voda | 8.24 | 141 | 188 | 4.5 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1573 | 2015-11-13
43 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1245-6 | země-voda | 6.31 | 137 | 184 | 4.93 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1572 | 2015-11-13
44 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1245-5 | země-voda | 4.65 | 129 | 172 | 4.3 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT758 | 2015-11-13
45 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE AMS10-12 + ACVM270 | vzduch-voda | 8.95 | 117 | 165 | 3.66 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1531 | 2015-11-13
46 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE AMS 10-8 + ACVM 270 | vzduch-voda | 5.7 | 117 | 158 | 3.34 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1530 | 2015-11-13
47 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F2300-20 | vzduch-voda | 15.3 | 122 | 150 | 3.53 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1669 | 2015-11-13
48 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F2300-14 | vzduch-voda | 11.84 | 128 | 154 | 3.8 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT1668 | 2015-11-13
49 | Tepelné čerpadlo NIBE | NIBE F1255-6 | země-voda | 5.5 | 150 | 199 | 4.72 | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. | SVT20044 | 2015-11-13
50 | AC Heating Convert AW12, tepelné čerpadlo | Convert AW12 | vzduch-voda | 11.9 | 130 | 177 | 3.5 | KUFI INT s.r.o., divize AC Heating | SVT20045 | 2015-11-18
51 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 08 PERFORMANCE | HP3AWX 08 P (PR) | vzduch-voda | 8 | 122 | 158 | 3.8 | PZP HEATING a.s. | SVT4169 | 2015-11-25
52 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 11 PERFORMANCE | HP3AWX 11 P (PR) | vzduch-voda | 11 | 123 | 157 | 3.8 | PZP HEATING a.s. | SVT4188 | 2015-11-25
53 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 14 PERFORMANCE | HP3AWX 14 P (PR) | vzduch-voda | 14 | 119 | 154 | 3.7 | PZP HEATING a.s. | SVT4190 | 2015-11-25
54 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 17 PERFORMANCE | HP3AWX 17 P (PR) | vzduch-voda | 17 | 118 | 154 | 3.7 | PZP HEATING a.s. | SVT4191 | 2015-11-25
55 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 42H3 | SW 42H3 | země-voda | 4.82 | 129 | 194 | 4.7 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7474 | 2015-11-27
56 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 62H3 | SW 62H3 | země-voda | 5.19 | 136 | 188 | 4.68 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7475 | 2015-11-27
57 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 82H3 | SW 82H3 | země-voda | 7.52 | 142 | 201 | 4.9 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7476 | 2015-11-27
58 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 102H3 | SW 102H3 | země-voda | 9.42 | 146 | 214 | 5.05 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7477 | 2015-11-27
59 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 122H3 | SW 122H3 | země-voda | 12.28 | 147 | 209 | 5 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7478 | 2015-11-27
60 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 142H3 | SW 142H3 | země-voda | 13.3 | 142 | 216 | 5.08 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7479 | 2015-11-27
61 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 172H3 | SW 172H3 | země-voda | 17.35 | 148 | 209 | 4.93 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7480 | 2015-11-27
62 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SW 192H3 | SW 192H3 | země-voda | 18.85 | 143 | 206 | 4.87 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7481 | 2015-11-27
63 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 42(H)(K)3 | SWC 42(H)(K)3 | země-voda | 4.82 | 129 | 194 | 4.7 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7459 | 2015-11-27
64 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 62(H)(K)3 | SWC 62(H)(K)3 | země-voda | 5.19 | 136 | 188 | 4.68 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7462 | 2015-11-27
65 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 82(H)(K)3 | SWC 82(H)(K)3 | země-voda | 7.52 | 142 | 201 | 4.9 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7463 | 2015-11-27
66 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 102(H)(K)3 | SWC 102(H)(K)3 | země-voda | 9.42 | 146 | 214 | 5.05 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7464 | 2015-11-27
67 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 122(H)(K)3 | SWC 122(H)(K)3 | země-voda | 12.28 | 147 | 209 | 5 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7465 | 2015-11-27
68 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 142(H)(K)3 | SWC 142(H)(K)3 | země-voda | 13.55 | 142 | 216 | 5.08 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7466 | 2015-11-27
69 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 172(H)(K)3 | SWC 172(H)(K)3 | země-voda | 17.35 | 148 | 209 | 4.93 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7467 | 2015-11-27
70 | alpha innotec, tepelné čerpadlo SWC 192(H)(K)3 | SWC 192(H)(K)3 | země-voda | 18.85 | 143 | 206 | 4.87 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7468 | 2015-11-27
71 | alpha innotec, tepelné čerpadlo WZS 42(H)(K)3M | WZS 42(H)(K)3M | země-voda | 4.82 | 129 | 194 | 4.7 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7469 | 2015-11-27
72 | alpha innotec, tepelné čerpadlo WZS 62(H)(K)3M | WZS 62(H)(K)3M | země-voda | 5.19 | 136 | 188 | 4.68 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7470 | 2015-11-27
73 | alpha innotec, tepelné čerpadlo WZS 82(H)(K)3M | WZS 82(H)(K)3M | země-voda | 7.52 | 142 | 201 | 4.9 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7471 | 2015-11-27
74 | alpha innotec, tepelné čerpadlo WZS 102(H)(K)3M | WZS 102(H)(K)3M | země-voda | 9.42 | 146 | 214 | 5.05 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7472 | 2015-11-27
75 | alpha innotec, tepelné čerpadlo WZS 122(H)(K)3M | WZS 122(H)(K)3M | země-voda | 12.28 | 147 | 209 | 5 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. | SVT7473 | 2015-11-27
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu typ systému tepelného čerpadla: - vzduch-voda - voda-voda - země-voda
Note on E3: Zadejte hodnotu jmenovitého tepelného výkonu v kW. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on G3: Zadejte hodnotu sezónní energetické účinnosti vytápění v %. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on H3: Zadejte topný faktor stanovený dle EN 14 511 (elektrický pohon) nebo EN 12 309 (plynový pohon) pro stanovenou teplotní charakteristiku: - TČ vzduch-voda: A2/W35 - TČ voda-voda: W10/W35 - TČ země-voda: B0/W35
Note on J3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Plynové kotle
Plynové kondenzační kotle
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ ohřívače | Jmenovitý tepelný výkon Prated (kW) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | VIADRUS K4 | K4G1H24Z | pro vytápění | 24 | 90 | VIADRUS a.s. | SVT6386 | 2015-09-15 | pro vytápění
2 | VIADRUS K4 | K4G2H24Z | kombinovaný | 24 | 90 | VIADRUS a.s. | SVT6390 | 2015-09-15 | kombinovaný
3 | VIADRUS K4 | K4G3H24Z | kombinovaný | 24 | 90 | VIADRUS a.s. | SVT6392 | 2015-09-15
4 | ARISTON CARES PREMIUM 24 EU | CARES PREMIUM 24 EU | kombinovaný | 23 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20047 | 2015-11-20
5 | ARISTON CLAS B PREMIUM EVO 24 EU | CLAS B PREMIUM EVO 24 EU | kombinovaný | 22 | 93 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20048 | 2015-11-20
6 | ARISTON CLAS B PREMIUM EVO 35 EU | CLAS B PREMIUM EVO 35 EU | kombinovaný | 30 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20049 | 2015-11-20
7 | ARISTON CLAS PREMIUM EVO 24 EU | CLAS PREMIUM EVO 24 EU | kombinovaný | 22 | 93 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20050 | 2015-11-20
8 | ARISTON CLAS PREMIUM EVO 30 EU | CLAS PREMIUM EVO 30 EU | kombinovaný | 27 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20051 | 2015-11-20
9 | ARISTON CLAS PREMIUM EVO 35 EU | CLAS PREMIUM EVO 35 EU | kombinovaný | 30 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20052 | 2015-11-20
10 | ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12 EU | GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12 EU | pro vytápění | 12 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20053 | 2015-11-20
11 | ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18 EU | GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18 EU | pro vytápění | 18 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20054 | 2015-11-20
12 | ARISTON HS PREMIUM 24 EU | HS PREMIUM 24 EU | kombinovaný | 23 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20055 | 2015-11-20
13 | Chaffoteaux TALIA GREEN SYSTEM 12 EU | TALIA GREEN SYSTEM 12 EU | pro vytápění | 12 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20062 | 2015-11-25
14 | Chaffoteaux PIGMA GREEN 25 EU | PIGMA GREEN 25 EU | kombinovaný | 22 | 93 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20063 | 2015-11-25
15 | Chaffoteaux PIGMA GREEN 30 EU | PIGMA GREEN 30 EU | kombinovaný | 27 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20064 | 2015-11-25
16 | Chaffoteaux PIGMA GREEN 35 EU | PIGMA GREEN 35 EU | kombinovaný | 30 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20065 | 2015-11-25
17 | Chaffoteaux INOA GREEN 24 EU | INOA GREEN 24 EU | pro vytápění | 23 | 92 | Ariston Thermo CZ, s.r.o. | SVT20066 | 2015-11-25
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu typ ohřívače / kotle: - pro vytápění - kombinovaný
Note on E3: Zadejte hodnotu jmenovitého tepelného výkonu v kW. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on F3: Zadejte hodnotu sezónní energetické účinnosti vytápění v %. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on H3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Solární kolektory
Solární kolektory
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ kolektoru | Typ zkoušky | Hrubá plocha kolektoru AG (m2) | Plocha apertury kolektoru Aa (m2) | Účinnost při nulových tepelných ztrátách η0 (-) | Špičková účinnost kolektoru založená na hemisférickém ozáření η0,hem (-) | Součinitel tepelné ztráty a1 (W.m-2.K-1) | Součinitel tepelné ztráty a2 (W.m-2.K-2) | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | Junkers - solární kolektor trubicový VK140-1 | VK 140-1 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1633 | 2015-08-14
2 | Junkers - solární kolektror trubicový VK280-1 | VK280-1 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1634 | 2015-08-14 | trubicový
3 | Junkers - solární kolektor plochý FKC-2S | FKC-2S | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT560 | 2015-08-14 | plochý
4 | Junkers - solární kolektor plochý FKC-2W | FKC-2W | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1535 | 2015-08-14
5 | Buderus - solární kolektor plochý CKN 2.0-s | CKN 2.0-s | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1884 | 2015-08-14 | EN 12 975
6 | Buderus - solární kolektor plochý SKN 4.0-s | SKN 4.0-s | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1538 | 2015-08-14 | EN ISO 9806
7 | Buderus - solární kolektor plochý SKN 4.0-w | SKN 4.0-w | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1542 | 2015-08-14
8 | Buderus - solární kolektor plochý SKS 5.0-S | SKS 5.0-S | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT6773 | 2015-08-14
9 | Buderus - solární kolektor plochý SKS 5.0-w | SKS 5.0-w | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT6772 | 2015-08-14
10 | Buderus - solární kolektor trubicový SKR6.1R CPC | SKR6.1R CPC | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1635 | 2015-08-14
11 | Buderus - solární kolektor trubicový SKR12.1R CPC | SKR12.1R CPC | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Bosch Termotechnika s.r.o. | SVT1636 | 2015-08-14
12 | THERMO/SOLAR TS 300 | THERMO/SOLAR TS 300 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT252 | 2015-08-17
13 | THERMO/SOLAR TS 330M | THERMO/SOLAR TS 330M | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT260 | 2015-08-17
14 | THERMO/SOLAR TS 500 | THERMO/SOLAR TS 500 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT255 | 2015-08-17
15 | THERMO/SOLAR TS 500H | THERMO/SOLAR TS 500H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT259 | 2015-08-17
16 | THERMO/SOLAR TS 510 | THERMO/SOLAR TS 510 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT262 | 2015-08-17
17 | THERMO/SOLAR TS 510H | THERMO/SOLAR TS 510H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT263 | 2015-08-17
18 | THERMO/SOLAR TS 400 | THERMO/SOLAR TS 400 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT256 | 2015-08-17
19 | THERMO/SOLAR TS 400H | THERMO/SOLAR TS 400H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT258 | 2015-08-17
20 | THERMO/SOLAR TS 310 | THERMO/SOLAR TS 310 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT257 | 2015-08-17
21 | THERMO/SOLAR TS 350 | THERMO/SOLAR TS 350 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT261 | 2015-08-17
22 | THERMO/SOLAR TS 10 | THERMO/SOLAR TS 11 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | JH SOLAR s.r.o. | SVT3648 | 2015-08-17
23 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RK 2301 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT443 | 2015-08-20
24 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SK12CPC | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT545 | 2015-08-20
25 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SKR500 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT551 | 2015-08-20
26 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SKR500L | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT566 | 2015-08-20
27 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SK500N-ECO | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT567 | 2015-08-20
28 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | CPC12OEM | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT571 | 2015-08-20
29 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | IDMK 25 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT592 | 2015-08-20
30 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RK 2300 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT858 | 2015-08-20
31 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | IK 2500 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT976 | 2015-08-20
32 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RKAQ 2500 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT5406 | 2015-08-20
33 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RKA 2500 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT5463 | 2015-08-20
34 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | IDMK 25-AL | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SOLAR POWER CZ s.r.o. | SVT5464 | 2015-08-20
35 | Solární termický kolektor KPG 1 ALC | KPG 1 ALC | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT531 | 2015-08-21
36 | Solární termický kolektor KPI 1 DC | KPI 1 DC | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT535 | 2015-08-21
37 | Solární termický kolektor KPH 1 ALP | KPH 1 ALP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT536 | 2015-08-21
38 | Solární termický kolektor KPC 1 BP | KPC 1 BP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT570 | 2015-08-21
39 | Solární termický kolektor KPC 1 H+ | KPC 1 H+ | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT534 | 2015-08-21
40 | Solární termický kolektor KPS 11+ | KPS 11+ | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT532 | 2015-08-21
41 | Solární termický kolektor KPS 11 ALP | KPS 11 ALP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT750 | 2015-08-21
42 | Solární termický kolektor KPA 1 ALP | KPA 1 ALP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT533 | 2015-08-21
43 | Solární termický kolektor Concept 300 | Concept 300 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT1078 | 2015-08-21
44 | Solární termický kolektor KPG 1 H ALC | KPG 1 H ALC | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT7048 | 2015-08-21
45 | Solární termický kolektor KPW 1 | KPW 1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT537 | 2015-08-21
46 | Solární termický kolektor KTU 6R2 | KTU 6R2 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT541 | 2015-08-21
47 | Solární termický kolektor KTU 9R2 | KTU 9R2 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT542 | 2015-08-21
48 | Solární termický kolektor KTU 10 | KTU 10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT538 | 2015-08-21
49 | Solární termický kolektor KTU 15 | KTU 15 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT539 | 2015-08-21
50 | Solárně termický kolektor KPC 1+ | KPC 1+ | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Regulus spol. s r.o. | SVT3057 | 2015-08-21
51 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 27 basic | SOL 27 basic | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Stiebel Eltron s.r.o. | SVT351 | 2015-09-03
52 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 27 premium S | SOL 27 premium S | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Stiebel Eltron s.r.o. | SVT389 | 2015-09-03
53 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 27 premium W | SOL 27 premium W | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Stiebel Eltron s.r.o. | SVT391 | 2015-09-03
54 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 23 premium | SOL 23 premium | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Stiebel Eltron s.r.o. | SVT393 | 2015-09-03
55 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 23 plus | SOL 23 plus | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Stiebel Eltron s.r.o. | SVT7261 | 2015-09-03
56 | Český solární kolektor SUNTIME 2.1 | SUNTIME 2.1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT176 | 2015-09-08
57 | Český solární kolektor SUNTIME 1.2 | SUNTIME 1.2 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT470 | 2015-09-08
58 | Český solární kolektor SUNTIME 2.2 | SUNTIME 2.2 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT472 | 2015-09-08
59 | Český solární kolektor SUNTIME 2.3 | SUNTIME 2.3 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT473 | 2015-09-08
60 | Český solární kolektor SUNTIME 2.4 | SUNTIME 2.4 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT474 | 2015-09-08
61 | Český solární kolektor SUNTIME 2.5 | SUNTIME 2.5 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT476 | 2015-09-08
62 | Český solární kolektor SUNTIME 1.4 | SUNTIME 1.4 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT471 | 2015-09-08
63 | Levný solární kolektor SUNTIME LE | SUNTIME LE | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Propulus Solar s.r.o | SVT6746 | 2015-09-08
64 | Solární kolektor Pellesol | Pellesol | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | ÖkoFEN | SVT4077 | 2015-09-10
65 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/30 | trubicový | EN 12 976 | [6 empty] | G.E.A. Vetrano s.r.o. | SVT467 | 2015-09-11
66 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/22 | trubicový | EN 12 977 | [6 empty] | G.E.A. Vetrano s.r.o. | SVT565 | 2015-09-11
67 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/18 | trubicový | EN 12 978 | [6 empty] | G.E.A. Vetrano s.r.o. | SVT662 | 2015-09-11
68 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/10 | trubicový | EN 12 979 | [6 empty] | G.E.A. Vetrano s.r.o. | SVT663 | 2015-09-11
69 | Plochý solární kolektor CFK | CFK-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf ČR s.r.o. | SVT569 | 2015-09-15
70 | Plochý solární kolektor TopSon F3-1 | TopSon F3-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf ČR s.r.o. | SVT614 | 2015-09-15
71 | Plochý solární kolektor TopSon F3-Q | TopSon F3-Q | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf ČR s.r.o. | SVT628 | 2015-09-15
72 | Vakuový trubicový kolektor | CRK-12 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf ČR s.r.o. | SVT629 | 2015-09-15
73 | solární kolektor GIENGER | SSK21 02 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT284 | 2015-09-24
74 | solární kolektor GIENGER | SSK27 01 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT789 | 2015-09-24
75 | solární kolektor VRK 14 | VRK 14 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT790 | 2015-09-24
76 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 250 (IDMK) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT795 | 2015-09-24
77 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 253 (FK 6300) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT798 | 2015-09-24
78 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 253L (FK 6300L) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT799 | 2015-09-24
79 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL200 (FK 7200) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT800 | 2015-09-24
80 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8253 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT1159 | 2015-09-24
81 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8253 L | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT1166 | 2015-09-24
82 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8253 4M | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT1168 | 2015-09-24
83 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 210 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT2415 | 2015-09-24
84 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 270 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT2416 | 2015-09-24
85 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8203 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT2419 | 2015-09-24
86 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 253 (FK6300) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT2529 | 2015-09-24
87 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 253L (FK 6300L) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT2534 | 2015-09-24
88 | solární kolektor VRK 10 | VRK 10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT5490 | 2015-09-24
89 | solární kolektor BRÖTJE HP 20 B | HP 20 B | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT6284 | 2015-09-24
90 | solární kolektor BRÖTJE HP 30 B | HP 30 B | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT6285 | 2015-09-24
91 | solární kolektor CosmoSOL 8253 4H | CsomoSOL 8253 4H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | GIENGER spol. s r.o. | SVT6250 | 2015-09-24
92 | Plochý kolektor Xelios 2.0 | Xelios 2.0 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT2034 | 2015-09-25
93 | Plochý kolektor Xelios 2.5 | Xelios 2.5 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT2048 | 2015-09-25
94 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 100 10 | Thermomax DF 100 10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT752 | 2015-09-25
95 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 100 20 | Thermomax DF 100 20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT690 | 2015-09-25
96 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 100 30 | Thermomax DF 100 30 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT746 | 2015-09-25
97 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax HP 400 20 | Thermomax HP 400 20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT1081 | 2015-09-25
98 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax HP 400 30 | Thermomax HP 400 30 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT1085 | 2015-09-25
99 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 200 20 | Thermomax DF 200 20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT4099 | 2015-09-25
100 | Solární vakuový trubicový kolektor Varisol DF | Varisol DF | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT760 | 2015-09-25
101 | Solární vakuový trubicový kolektor Varisol HP | Varisol HP90 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Brilon a.s. | SVT1074 | 2015-09-25
102 | Plochý solární kolektor CFK | CFK-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT569 | 2015-10-01
103 | Plochý solární kolektor TopSon F3-1 | TopSon F3-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT614 | 2015-10-01
104 | Plochý solární kolektor TopSon F3-Q | TopSon F3-Q | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT628 | 2015-10-01
105 | Vakuový trubicový kolektor | CRK-12 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Wolf Česká republika s.r.o. | SVT629 | 2015-10-01
106 | NORDline - solární kolektor trubicový | SCM 15-58/1800-02 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | Nosreti, a.s. | SVT 1465 | 2015-10-04
107 | Vakuový trubicový solární kolektor TUBOSOL Apricus AP | Apricus AP-30 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | TUBOSOL, s.r.o. | SVT415 | 2015-11-13
108 | Vakuový trubicový solární kolektor TUBOSOL Apricus AP | Apricus AP-20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | TUBOSOL, s.r.o. | SVT1177 | 2015-11-13
109 | Vakuový trubicový solární kolektor TUBOSOL Apricus AP | Apricus AP-10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | TUBOSOL, s.r.o. | SVT1186 | 2015-11-13
110 | Solární kolektor RF 300 | RF 300 | plochý | EN 12 976 | [6 empty] | Richter + Frenzel s.r.o. | SVT285 | 2015-11-24
111 | Solární kolektor RF 330/M | RF 330/M | plochý | EN 12 977 | [6 empty] | Richter + Frenzel s.r.o. | SVT1487 | 2015-11-24
112 | Solární kolektor RF 400 | RF 400 | plochý | EN 12 978 | [6 empty] | Richter + Frenzel s.r.o. | SVT1491 | 2015-11-24
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu typ kolektoru: plochý nebo vakuový trubicový.
Note on E3: Vyberte ze seznamu normu, dle které byly ověřeny parametry solárního kolektoru: - EN ISO 9806 - EN 12 975 (pouze pro výrobky dříve zapsané do SVT NZÚ)
Note on F3: Zadejte hrubou plochu kolektoru v m2.
Note on G3: Zadejte plochu apertury kolektoru v m2 (povinný údaj pouze v případě zkoušky dle EN 12 975).
Note on H3: Zadejte údaj o účinnosti při nulových tepelných ztrátách (pouze pro kolektory testované dle EN 12 975).
Note on I3: Zadejte špičkovou účinnost kolektoru založenou na hemisferickém ozáření (pouze pro kolektory testované dle EN ISO 9806).
Note on J3: Zadejte součinitel tepelné ztráty a1 (dle příslušného typu provedené zkoušky).
Note on K3: Zadejte součinitel tepelné ztráty a2 (dle příslušného typu provedené zkoušky).
Note on M3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Fotovoltaické moduly
Fotovoltaické moduly |  | * - nepovinné údaje
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ modulu | Výkon modulu (Wp) | Účinnost modulu (%) | Plocha modulu (m2) | Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT (°C) | snížení účinnosti z 1000 na 200 W/m - ΔηG (%) | Výkonový teplotní součinitel - γ (%/K) | Životnost (roky)* | Garance (roky)* | Test žáruvzdornosti* (ano/ne) | Test - Electroluminescence | Místo výroby* | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | Fotovoltaický panel OMSUN | OMSUN OM 250 | poly(multi)-krystalický | 250 | 15.38 | 1.6252 | 45±2°C | 6 | -0.475 | 25 | 10 |  |  | Indie | Nanosun s.r.o. | SVT20046 | 2015-11-19

## DC_AC Strídače pro FV systémy
Střídače napětí pro fotovoltaické systémy
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ střídače | Maximální účinnost střídače (%) | EURO účinnost střídače (%) | MPPT účinnost přispůsobení (%) | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | ABB | UNO-2.0-I-OUTD | síťový jednofázový | 96.3 | 95.1 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20027 | 2015-11-11
2 | ABB | UNO-2.5-I-OUTD | síťový jednofázový | 96.3 | 95.4 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20028 | 2015-11-11
3 | ABB | PVI - 3.0 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 96.8 | 96 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20029 | 2015-11-11
4 | ABB | PVI - 3.6 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 96.8 | 96 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20030 | 2015-11-11
5 | ABB | PVI - 4.2 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 96.8 | 96 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20031 | 2015-11-11
6 | ABB | TRIO-5.8-TL-OUTD | síťový třífázový | 98 | 97.4 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20032 | 2015-11-11
7 | ABB | TRIO-7.5-TL-OUTD | síťový třífázový | 98 | 97.5 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20033 | 2015-11-11
8 | ABB | TRIO-8.5-TL-OUTD | síťový třífázový | 98 | 97.5 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20034 | 2015-11-11
9 | ABB | PVI-10.0-TL-OUTD | síťový třífázový | 97.8 | 97.1 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20035 | 2015-11-11
10 | ABB | PVI-12.5-TL-OUTD | síťový třífázový | 97.8 | 97.2 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20036 | 2015-11-11
11 | ABB | TRIO-20.0-TL-OUTD | síťový třífázový | 98.2 | 98 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20037 | 2015-11-11
12 | ABB | TRIO-27.6-TL-OUTD | síťový třífázový | 98.2 | 98 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20038 | 2015-11-11
13 | ABB | UNO - 2.0 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 97.3 | 96 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20039 | 2015-11-11
14 | ABB | UNO - 3.0 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 97.3 | 96 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20040 | 2015-11-11
15 | ABB | UNO - 3.6 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 98.4 | 97.5 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20041 | 2015-11-11
16 | ABB | UNO - 4.2 - TL - OUTD | síťový jednofázový | 98.4 | 97.5 | 99.8 | GermanPV GmbH | SVT20042 | 2015-11-11
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.

## SVT k OPŽP "kotlíkové dotace"
16. výzva OPŽP 2014-2020
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.
Typy podporovaných projektů a aktivit:
a. Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
tepelné čerpadlo.
kotel na pevná paliva.
plynový kondenzační kotel.
b. Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
c. Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,
d. Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).
Statní fond životního prostředí ČR spouští registraci do seznamu výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Seznam SVT je otevřený pro výrobce kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů splňujících požadavky uvedené v „Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 – Výzva pro kraje č. 1“ a současně požadavky Nařízení Komise č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (v případě kotlů na zemní plyn a tepelných čerpadel) a Nařízení Komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Soulad s těmito předpisy je doložen prohlášením certifikačního orgánu, který provedl posouzení shody tohoto výrobku s příslušnou technickou normou a provedl zkoušky potřebné k tomuto prohlášení. Současně je vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna uvažovaná paliva (tj. taková, k jejichž výlučnému použití se uživatel zaváže, přičemž tato skutečnost může být předmětem kontroly) a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje.
Kontaktní adresou pro registraci do seznamu je: kotliky-registrace@sfzp.cz